ДИЗАЙН ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

«Устройство наружного освещения  УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ

П. НОВАЯ ВИЛГА»

-  Линия освещения СИП-4 2х16 кабель 1140 м

-    Проектирумые светодиодные светильники ДКУ PSL 05 100 ВТ 5000К IP65 Jazway 38 штук

Проектируемые  одностоячные опоры деревяныя 3 штуки